## PHỤ LỤC
Phụ lục 2
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG NĂM 2025-2027 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRIỆU HẢI
(Kèm theo Công văn số /BVTH-KD ngày 14/07/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải)
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật (nếu có) | Nước sản xuất | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VND) | Quyết định đã trúng thầu trong phạm vi 12 tháng
I | THIẾT BỊ Y TẾ NỘI SOI KHỚP GỐI
1 | Vít chốt neo cố định dây chằng chéo | Vít treo gân XO Button | - Vật liệu: Vít neo bằng titanium. - Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, - Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (mm) - Mô men quay cho phép vít neo được đặt đúng trên bề mặt xương đùi. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Mỹ | 1 Cái/ Hộp | Cái | 3
2 | Vít cố định dây chằng các cỡ | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu BioScrew | - Vật liệu: Poly (L-Lactic Acid) tự tiêu - Kích thước: 7x20, 7x25, 7x30, 8x20, 8x25, 8x30, 9x20, 9x25, 9x30, 10x25, 10x30, 11x 25, 11x30 (mm) - Vít cố định dây chằng tự tiêu dễ dàng loại bỏ khi phẫu thuật lần sau, có thể khoan qua vít. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Mỹ | 1 Cái/ Hộp | Cái | 3
3 | Chỉ siêu bền (dùng trong nội soi khớp) | Chỉ khâu Hifi không tiêu | - Là chỉ siêu bền, chất liệu UHMW - Polyethylene. Chỉ được bện và không tiêu, được chỉ định cho khâu mô mềm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. - Có 1 Chỉ siêu bền số 2, màu trắng. Độ dài chỉ: 40 inchs (1016mm) - Kích thước kim: loại kim C-2. đường kính vòng kim 0.5", đầu kim dạng thon. - Lực kéo ra tối đa 360N. - Tiêu chuẩn: ISO, CE | Mexico | 1 Sợi/1 tép | Sợi | 3
4 | Đầu đốt (dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai, khớp gối) các cỡ | Lưỡi cắt đốt Edge bằng sóng RF có chức năng theo dõi nhiệt độ | - Điện cực làm từ Tungsten. - Đầu đốt góc cong 90 độ: + Đường kính đầu 0.148 in (khoảng 3,75mm) + Đường kính thân 0.148 in (khoảng 3,75mm) + Chiều dài làm việc 13 cm. - Đầu đốt có chức năng phát hiện các đối tượng có trở kháng thấp như ống soi: Đấu đốt sẽ tự động dừng cho đến khi cách ống soi một khoảng cách an toàn. - Điều khiển bằng nút bấm trên tay cầm, và có khả năng giám sát nhiệt độ. - Có thẻ thông minh giúp bộ điều khiển nhận biết và tự động tối ưu hóa công suất cài đặt để tạo ra dòng Plasma tối ưu và an toàn nhất cho bệnh nhân. - Sử dụng với máy cắt đốt công suất 400W, khoảng điều chỉnh nhiệt độ 20-60 độ C - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Mỹ | 1 Cái/ Hộp | Cái | 3
5 | Lưỡi bào (dùng trong nội soi khớp gối) | Lưỡi bào khớp shaver | - Sử dụng cắt bỏ mô mềm, gốc dây chằng, màng hoạt dịch, sụn chêm. - Lưỡi bào có nhiều hình dạng đầu bào khác nhau: răng, không răng Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm. - Lưỡi bào sử dụng với tay bào khớp có 2 nút điều khiển và máy điều khiển trung tâm đa năng, có 2 màn hình cảm ứng. Tốc độ làm việc dao động từ 2500 vòng/phút đến 6000 vòng/phút. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, | Mexico | 1 Cái/ Hộp | Cái | 3
6 | Dây bơm nước loại II | Dây dẫn nước vào khớp trong nội soi chạy bằng máy một dây | '- Có duy nhất 1 đường dẫn nước vào. - Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m. Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m - Dây được sử dụng với máy bơm nước 10K. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Mexico | 1 Sợi/ 1 gói | Sợi | 3
Cộng (06 khoản)
II | NẸP VÍT KHÓA
CHẤT LIỆU THÉP KHÔNG GỈ
1 | Bộ Nẹp khóa nén ép dùng đầu trên xương cánh tay, vít 3.5mm |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
1.1 | Nẹp khóa nén ép dùng đầu trên xương cánh tay, vít 3.5mm | Nẹp khóa nén ép dùng đầu trên xương cánh tay số 1, vít 3.5mm | Nẹp dày 3.0mm; đầu nẹp rộng 20.6mm và thân nẹp rộng 12.3mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm; Có 6 cỡ từ 3 - 8 lỗ; chiều dài từ 61.1-121,1mm. Đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít Dùng vít khóa đk 3.5mm Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
1.2 | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Kiểu vít tự taro Đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm Có 23 cỡ chiều dài từ 10mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 60mm; mỗi cỡ tăng 5mm Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
2 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay, vít 2.7/3.5mm |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
2.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | Nẹp khóa đầu dưới xương quay số 1, vít 2.7/3.5mm | Nẹp dày 2.0mm; đầu nẹp rộng 25.6mm và thân nẹp rộng 9.1mm; khoảng cách lỗ nẹp 8mm Có 5 cỡ từ 3 - 7 lỗ trái / phải; chiều dài từ 54-86mm Dùng vít khóa đk 2.7/3.5mm Đầu nẹp có 8 lỗ bắt vít Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
2.2 | Vít khóa tự taro đường kính 2.7mm | Vít khóa tự taro đường kính 2.7mm | Kiểu vít tự taro - Vít 2.7mm: Đường kính ren 2.7mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm; có 18 cỡ, chiều dài từ 6mm đến 40mm; mỗi cỡ tăng 2mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ. | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 25
3 | Bộ Nẹp khóa nén ép dùng móc xương đòn, vít 3.5mm |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
3.1 | Nẹp khóa nén ép dùng móc xương đòn, vít 3.5mm | Nẹp khóa nén ép dùng móc xương đòn, vít 3.5mm | - Nẹp dày 3.0mm; rộng 15.8mm và 9.8mm; khoảng cách lỗ 11.7mm - Có 4 cỡ từ 4- 7 lỗ trái / phải; dài từ 63mm đến 97mm Dùng vít khóa đk 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
3.2 | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm - Có 23 cỡ chiều dài từ 10mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 60mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 15
4 | Bộ Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày, vít 4.5/5.0mm |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
4.1 | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày số 1, vít 4.5/5.0mm | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày số 1, vít 4.5/5.0mm | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 4mm; thân nẹp rộng 16.2mm và đầu nẹp rộng 22.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5 - 13 lỗ trái/ phải; dài từ 143.3-303.3mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
4.2 | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Kiểu vít tự taro; - đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm; - Có 27 cỡ, chiều dài từ 14mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
5 | Bộ Nẹp khóa nén nép đầu dưới mặt trong xương chày |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 3
5.1 | Nẹp khóa nén nép đầu dưới mặt trong xương chày. | Nẹp khóa nén nép đầu dưới mặt trong xương chày số 2, vít 3.5/4.0mm | Đầu nẹp dày 2.2mm và thân nẹp dày 3.0mm; thân nẹp rộng 11.5mm và đầu nẹp rộng 22.4mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm; - Có 10 cỡ từ 6-14 lỗ trái/ phải; dài từ 137.9-233.9mm Đầu nẹp có 9 lỗ Dùng vít khóa đk 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 3
5.2 | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm - Có 23 cỡ chiều dài từ 10mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 60mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 21
6 | Bộ Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi số 1. |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
6.1 | Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi số 1. | Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi số 1, vít 4.5/5.0mm | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 5mm; đầu nẹp rộng 25.7mm và thân nẹp rộng 16mm; khoảng cách lỗ 18mm - Có 6 cỡ từ 3-13 lỗ trái/ phải; dài từ 91.0-270.8mm Đầu nẹp có 5 lỗ, dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
6.2 | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Kiểu vít tự taro; - đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm; - Có 27 cỡ, chiều dài từ 14mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
7 | Bộ Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi số 2. |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 3
7.1 | Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi số 2. | Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi số 2, vít 4.5/5.0/7.3mm | Đầu nẹp dày 3mm và thân nẹp dày 5mm; đầu nẹp rộng 21mm và thân nẹp rộng 17.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 18mm - Có 5 cỡ từ 2-10 lỗ trái/ phải; từ 119-267mm Đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít, trong đó có 3 lỗ bắt vít rỗng nòng đk 7.3mm, 1 lỗ bắt vít khóa đường kính 5.0mm Dùng vít đk 4.5/5.0/7.3mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 3
7.2 | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Kiểu vít tự taro; - đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm; - Có 27 cỡ, chiều dài từ 14mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 10
7.3 | Vít khóa rỗng nòng đường kính 7.3mm | Vít khóa rỗng nòng đường kính 7.3mm | Ren toàn phần - đường kính ren 7.3mm; đường kính mũ vít lục giác 9.7mm - chiều dài từ 50mm đến 120mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 2008 UNS S31673 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni). | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 10
8 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt bên xương đùi |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
8.1 | Nẹp khóa đầu dưới mặt bên xương đùi | Nẹp khóa đầu dưới mặt bên xương đùi số 1, vít 4.5/5.0mm | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 5mm; đầu nẹp rộng 33.2mm và thân nẹp rộng 16.3mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5-13 lỗ trái/ phải; dài từ 156.4-316.4mm Đầu nẹp có 7 lỗ bắt vít. Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
8.2 | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | Kiểu vít tự taro; - đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm; - Có 27 cỡ, chiều dài từ 14mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
9 | Bộ Nẹp khóa gót chân các số. |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
9.1 | Nẹp khóa gót chân số 1/2/3/4/5, vít 3.5/4.0mm | Nẹp khóa gót chân số 1/2/3/4/5, vít 3.5/4.0mm | Nẹp dày 1.5mm, rộng: 14,9mm-41,7mm, dài: 45,7mm-65,6mm, có phân biệt trái, phải Từ số 1 - số 5 Dùng vít đk 3.5/4.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
9.2 | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | Kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm - Có 23 cỡ chiều dài từ 10mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 60mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 30
CHẤT LIỆU TITANIUM
10 | Bộ Nẹp khóa móc xương đòn trái, phải, các cỡ, titanium |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
10.1 | Nẹp khóa móc xương đòn | Nẹp khóa móc xương đòn | Nẹp rộng 11mm; dày 3.2mm; Có 3 cỡ, từ 5/6/7 lỗ có phân biệt trái phải, dài từ 81,5/96/110,5mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
10.2 | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Vít khóa (Ti) đường kính 3.5 mm | Đường kính ren 3.5mm; Có 27 cỡ, dài từ 10mm đến 70mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 15
11 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các cỡ |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 7
11.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Nẹp rộng 11.8mm; dày 3.2mm; Có 11 cỡ, từ 3-14 lỗ, tương ứng dài từ 100-276mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 7
11.2 | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Vít khóa (Ti) đường kính 3.5 mm | Đường kính ren 3.5mm; Có 27 cỡ, dài từ 10mm đến 70mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
12 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (7 lỗ đầu) trái/phải, các cỡ |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 3
12.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (7 lỗ đầu) | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (7 lỗ đầu) | Nẹp rộng 9mm; dày 2.5mm; Có 8 cỡ từ 3-10 lỗ, phân biệt trái phải, dài từ 70-159,5mm -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 3
12.2 | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Vít khóa (Ti) đường kính 3.5 mm | Đường kính ren 3.5mm; Có 27 cỡ, dài từ 10mm đến 70mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 18
13 | Bộ Nẹp khóa gót chân |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
13.1 | Nẹp khóa gót chân | Nẹp khóa gót chân | Nẹp dày 2mm - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
13.2 | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Vít khóa (Ti) đường kính 3.5 mm | Đường kính ren 3.5mm; Có 27 cỡ, dài từ 10mm đến 70mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 30
14 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày trái/ phải, các cỡ |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
14.1 | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày trái/ phải, các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày | Nẹp rộng 16mm; dày 3mm; Có 8 cỡ, từ 4-11 lỗ, phân biệt trái/phải, dài từ 104mm đến 230mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
14.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Vít khóa (Ti) đường kính 5.0mm | ĐK ren 5.0mm; có 31 cỡ, dài từ 14mm đến 110mm -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
15 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải, các cỡ, titanium |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
15.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải, các cỡ, titanium | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương chày | Nẹp rộng 11.5mm; dày 3.7mm; Có 11 cỡ, từ 4-16 lỗ, phân biệt trái/phải, dài từ 114,5 - 270,5mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
15.2 | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Vít khóa (Ti) đường kính 3.5 mm | Đường kính ren 3.5mm; Có 27 cỡ, dài từ 10mm đến 70mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
16 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
16.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Nẹp rộng 16.2mm; dày 5.5mm; Có 11 cỡ, từ 4-15 lỗ, phân biệt trái phải, dài từ 141-361mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
16.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Vít khóa (Ti) đường kính 5.0mm | ĐK ren 5.0mm; có 31 cỡ, dài từ 14mm đến 110mm -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
17 | Bộ Nẹp khóa đầu trên (mặt ngoài) xương chày trái/phải, các cỡ |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
17.1 | Nẹp khóa đầu trên (mặt ngoài) xương chày trái/phải, các cỡ | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày (bản rộng) | Nẹp rộng 15.5mm; dày 4.5mm; Có 10 cỡ, từ 4-13 lỗ, phân biệt trái/phải, dài từ 125-305mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
17.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Vít khóa (Ti) đường kính 5.0mm | ĐK ren 5.0mm; có 31 cỡ, dài từ 14mm đến 110mm -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
18 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ |  |  |  | 1 bộ/túi | Bộ | 5
18.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Rộng 17.3mm; dày 5.4mm; Có 11 cỡ, từ 4->15 lỗ, dài từ 120mm->318mm. -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 5
18.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Vít khóa (Ti) đường kính 5.0mm | ĐK ren 5.0mm; có 31 cỡ, dài từ 14mm đến 110mm -Chất liệu hợp kim Titan; Độ bền kéo 860N/mm2 - Đạt chất lượng ISO13485; CE | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 35
NẸP MINI BÀN TAY, BÀN CHÂN CHẤT LIỆU TITANIUM
19 | Nẹp khóa bàn tay thẳng ngắn | Nẹp khóa Mini thẳng | - Nẹp dày 1.0 mm; nẹp rộng 4.6mm; dài 22.6mm - Đồng bộ với vít khóa đk 1.5mm cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
20 | Nẹp khóa bàn tay thẳng dài | Nẹp khóa Mini thẳng | - Nẹp dày 1.0 mm; nẹp rộng 4.6mm; dài 34.6mm -Đồng bộ với vít khóa đk 1.5mm cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kimTitan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
21 | Nẹp khóa mini chữ T bản hẹp | Nẹp khóa mini chữ T | - Nẹp dày 1.0 mm; nẹp rộng 12.6mm; dài 22.6mm - Đồng bộ với vít khóa đk 1,5mm cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
22 | Nẹp khóa Mini hình 4x2 lỗ | Nẹp khóa Mini hình vuông | - Nẹp dày 1.3 mm; nẹp rộng 12mm; dài 34.6mm - Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
23 | Nẹp khóa chữ T bản hẹp | Nẹp khóa chữ T | - Nẹp dày 1.3 mm; nẹp rộng 12.6mm; dài 22.6mm - Đồng bộ với vít khóa đk 2,0mm cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
24 | Nẹp khóa bàn tay chữ L trái | Nẹp khóa bàn tay chữ L | - Nẹp dày 1.0 mm; nẹp rộng 9.6mm; dài 22.6mm - Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
25 | Nẹp khóa bàn tay chữ L phải | Nẹp khóa bàn tay chữ L | - Nẹp dày 1.0 mm; nẹp rộng 9.6mm; dài 22.6mm - Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
26 | Nẹp khóa bàn tay và chân thẳng ngắn | Nẹp khóa Mini thẳng | - Nẹp dày 1.3 mm; nẹp rộng 4.6mm; dài 24.6mm - Đồng bộ với vít khóa đk 2.0mm cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
27 | Nẹp khóa bàn tay và chân thẳng dài | Nẹp khóa Mini | - Nẹp dày 1.3 mm; nẹp rộng 4.6mm; dài 36.6mm - Đồng bộ với vít khóa đk 1.5mm cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 cái/túi | Cái | 10
28 | Vít khóa 1,5 mm tự taro | Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 1.5mm | Vít khóa tự taro đk 1.5mm - Mũ vít hình sao - Chiều dài: từ 6mm đến 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 50
29 | Vít khóa 2,0 mm tự taro | Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 2.0mm | Vít khóa tự taro đk 2.0mm - Mũ vít hình sao - Chiều dài: từ 8mm đến 34mm - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu hợp kim Titan Ti-6Al-4V, tiêu chuẩn ASTM F136 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 cái/túi | Cái | 50
Cộng (29 khoản)